- 四川美术学院

- 竞争性谈判文件

项目名称：新校区造型艺术楼改造工程

采购计划编号：14B0113

项目编号：SCMY2014J003

采 购 人：四川美术学院

- 四川美术学院政府采购中心  制

二○一四年四月

第一篇  竞争性谈判邀请书

四川美术学院采购中心按照重庆市财政局下达的采购计划，对   新校区造型艺术楼改造工程  采购项目进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 | 标书费 | 谈判保证金 | 质保金比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新校区造型艺术楼改造工程 | 77万 | 300元 | 2万元 | 5% |

二、竞争性谈判时间、地点

1、发售竞争性谈判文件时间： 2014 年 4 月 23 日到2014年4月28日上午11点

2、发售竞争性谈判文件地点：四川美术学院政府采购中心

3、获取谈判文件方式：供应商自行在重庆市政府采购网或四川美术学院校园网上下载。

（1）现场报名方式：

凡有意参加竞标者，请于上述时间（法定公休日、法定节假日除外），在本中心报名，并交纳标书费。

（2）传真报名方式：

凡有意参加竞标者，请在本采购公告规定的报名截止时间前，将购买谈判文件费用，汇至本采购公告所指定的账户，请在银行的汇款凭据的备注栏中注明采购项目编号。

请将上述汇款凭证（复印件）和已购买谈判文件的项目名称、竞标单位名称、联系人姓名及联系电话等相关信息，在报名截止时间前传真至023-65921088。

购买谈判文件的单位名称必须与竞标人名称相同（不接受个人名义汇款）。只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备竞标资格。

4、谈判文件售价（元）：  300   元/份

5、递交谈判文件截止时间：   2014  年 4 月 29  日北京时间  9:30  时。超过递交截止时间递交的竞标文件我中心恕不接受。

6、竞争性谈判开始时间：    2014  年 4 月 29  日北京时间  9:30   时。

7、竞争性谈判地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼三会议室

三、竞标保证金提交方式

（一）缴纳谈判保证金方式及时间

供应商应将谈判保证金从公司银行账户汇至四川美术学院设立的保证金专用账户。

谈判保证金提交时间：谈判前一天下午17:30前到账，且务必在进账凭证上明确该项目的采购计划编号。

（二）谈判保证金账户

户名：四川美术学院

开户行：建设银行重庆黄桷坪分理处

帐  号：50001033800050000984

（三）谈判保证金查询

查询电话：（023）65921064

四、联系方式

（一）四川美术学院政府采购中心

负责人：谢老师

招投标咨询：简老师

合同审核与付款：桑老师

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路

邮  编：401331  电  话（传真）：（023）65921088

（二）采购项目需求及现场勘探

联系人：曾老师

电  话：13752973427

第二篇  竞争性谈判须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件

（二）特定资格条件

1、具有建筑装修装饰工程专业承包企业三级及以上资质

2、外地施工企业投标还需提供分支机构入渝登记备案证。

三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、我中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释。

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间两个工作日前向采购中心要求澄清，采购中心可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

3、谈判保证金：

3.1竞标人应在竞争性谈判开始时间前将足额的谈判保证金提交至四川美术学院采购中心。

3.2竞标人提交谈判保证金金额为：见第一篇；

3.3发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还：

3.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.3.3 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.3.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

3.4未成交供应商的谈判保证金，在谈判结果通知发出后5个工作日内无息予以退还。由竞标人到采购中心办理退还保证金事宜；

3.5成交供应商的谈判保证金应当在采购合同签订后5个工作日退还，同时应缴纳履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后无息予以退还。如成交供应商不能履行合同，给校方造成损失，校方将视情况而定扣除部分或者全部履约保证金。

4、竞标报价

本谈判项目报价以人民币报价。竞标价为限价范围内的包干价，包括项目材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价时必须提供明细报价表。

5、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件；

（2）竞标文件正本的每一页均应加盖竞标人公章；谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、竞标文件语言：简体中文

8、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

（1）法人代表或法人授权代表未参加谈判；

（2）竞标人未按时足额缴纳竞标保证金的；

（3）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

（4）竞标文件不按规定的格式密封、签字、盖章；

（5）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

五、谈判程序

1、采购人组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各竞标人进行谈判。在正式谈判前，先对各竞标人的资质条件进行审查，各竞标人只有在资质审查完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务及最后统一报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时做出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定成交供应商。竞争性谈判明确报价次数为2 次，供应商应同时报价。出现最终报价相同无法确定供应商的情况，由谈判小组根据报价相同供应商商务条件、服务等进行评比排序，无法评比的可要求报价相同供应商再次报价，以确定最终成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以竞标人的竞标文件报价为准。

六、踏勘现场

本项不组织投标人集体踏勘，由投标人自行踏勘现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。现场踏勘需投标人出具已购招标文件的发票原件才具备踏勘资格。

七、成交原则

1、采购人授权谈判小组在满足采购的技术、质量、商务和服务的需求基础上，按报价最低的原则确定成交供应商。

2、评审依据：评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

八、成交通知

1、竞争性谈判成交结果将在重庆市政府采购网和四川美术学院校园网公示。

2、谈判结束7日内，中心将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、中心在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的竞标人。

4、《成交通知书》将作为签订协议的依据。

5、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

九、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，四川美术学院将取消其成交资格，并扣除其履约保证金。

第三篇  谈判项目需求

一、施工按施工图纸进行。该项目为包干价。超出最高限价的报价无效。

二、本项目需现场勘探。图纸报名后联系简老师索取。联系电话见第一篇。

三、图纸补充说明:

1.A栋和Ｂ栋Ａ区之间平面图（1/4-2_A-1）轴/(4-D_4-B)轴区域地面制作100厚Ｃ150垫层，再做细石混泥土Ｃ20厚30＋环氧自流地坪漆。

2.Ａ栋和Ｂ栋Ａ区之间4.5ｍ标高平面图。

（1）.（4－Ｃ—4－Ｂ）轴/（4－2—4－6）轴区域，新增混泥土平台＋C20细石混泥土30厚＋耐磨地坪。

（2）.（3－3）轴/（4－Ｂ）轴增加子母防盗门一套（福星）。

3.电缆使用泰山ＹＪＶ4*10+6，ＢＶ线（照明用2.5平方，插座用4平方）使用鸽牌，空开使用ＡＢＢ，其中63Ａ3Ｐ2个、20Ａ3Ｐ2个、10Ａ1Ｐ6个、16Ａ1Ｐ4个，电箱2个，照明用欧司朗45Ｗ节能灯，开关用ＴＣＬ86型并根据实际情况合理分组。

4.施工图中，拆除部分自行到现场勘察，测量工程量

第四篇   商务要求

一、施工完成时间：合同签订后3个月内

二、施工地点：四川美术学院大学城校区

三、报价方式：

本谈判项目报价以人民币报价。按清单报价，包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。

四、项目验收：由招标方组织相关职能部门对该项目进行验收。

五、质保与售后服务：

1、保质期：自施工验收合格之日起，本工程保质期不低于贰年。

2、质保服务：质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。

六、付款方式：

项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款。质保期按国家有关规定执行，但不得低于两年。质保期满后无质量问题无息退还质保金。

七、其他：

未尽事宜，待成交后双方协商确定。

第五篇   合同主要条款

一、定义

1、需方是指通过竞争性谈判采购，接受合同服务的机关、事业单位或团体组织。

2、供方是指成交后提供合同服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由采购人和成交供应商按照竞争性谈判文件、补遗书和竞标文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同货物及其相关的设计、施工、监理、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准等）。

二、合同标的

1、合同标的包括谈判要求的所有内容。

2、凡供方提供的工程材料应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性谈判文件要求的。

3、工程的质量、规格指标应满足竞争性谈判文件的要求。

4、供方提供的装修范围按竞争性谈判文件要求。

三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。。

3、合同项目单价为最终中选单价。

四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行转账、汇票或支票。

3、付款方法按竞争性谈判文件商务条款要求执行。

五、检查验收

该项目应达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。由招标方组织相关职能部门对该项目进行验收。施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等需要由甲方现场代表签字确认。供方应提供装修材料的产品合格证和质量证明文件（质量检验报告）。

如施工质量检测不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。

六、索赔

1、供方对提供的装修质量和服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收该项目，并将该项目已付金额，以合同规定的同类货币，付给需方。供方负担发生的一切损失和费用，包括返工材料费、返工人工费、材料运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据维修项目的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低工程价格。

2、供方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

3、供方在签定合同后无法履行合同的，需方将不退还供方提供的履约保证金并将根据所造成的损失向供方提出索赔。

七、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、当事人协商不能达成协议的，依法向人民法院起诉。

八、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

九、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（竞争性谈判文件、谈判过程中的补充文件、成交供应商的竞标文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条款未尽事依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式：

施 工 合 同

甲方：四川美术学院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，经竞争性谈判采购，甲方将下述维修工程委托乙方实施并达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：重庆市沙坪坝区四川美术学院大学城校区

3、工程内容：见招标方提供的谈判文件和图形方案

4、承包范围：见招标方提供的谈判文件和图形方案

5、开工日期：　　年　　月　　日

6、竣工日期：    年 　 月   日

二、工程价款及结算方法

1、本工程为包干价，总价为：                         。包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。

2、乙方应根据甲方要求对指定的范围进行施工，超过指定范围增加的工程量未经签证不予计量结算。

3、项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款。

三、工程质量及保修期限

1、乙方严格按甲方指定的工作内容，技术要求和国家现行施工规范和质量验评标准以及学校要求进行施工。

2、保质期：自施工验收合格之日起，本工程保质期不低于贰年。

3、质保服务：质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。

四、甲方职责

1、开工前及时审定乙方所报施工方案和施工范围。

2、核查工程质量并验收，支付工程款。

3、派驻现场代表对施工过程进行协调和监督。

4、对乙方在施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等由甲方现场代表签字确认。

五、乙方职责

1、办理相关施工手续，不得违规开工。

2、严格按照甲方要求规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。在施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等需提交甲方现场代表签字确认。

3、严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，合同履行过程中发生的伤、亡事故由乙方自行承担经济和法律责任。

4、根据学校有关规定缴纳施工用水电费。

六、以上条款甲乙双方共同遵守。如出现违约或更改，双方可以协商解决，也可以直接向法院起诉。

七、本合同一式六份，双方签章后生效。

甲    方：四川美术学院               乙   方：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：建设银行重庆黄桷坪分理处  开户银行：

银行账号：50001033800050000984      银行账号：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

签订日期：    年  月  日               签订地点：

第六篇   报价文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、商务部分

三、商务部分

（一）商务响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务偏离表

（三）其它优惠承诺

三、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件（如果没有，以第4条为准）

3、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（如果没有，以第4条为准）

4、参加本项目采购活动诚信声明

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：竞标人概况总体情况

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、竞争谈判文件正本的每一页必须加盖公章。

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

四川美术学院政府采购中心：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我方人完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我方成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附录2

明  细  报  价  表

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、商务部分

（一）商务响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）其它优惠承诺（格式自定）

三、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（竞争性谈判代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

（附：被授权人身份证复印件）

供应商公章：

1.3企业法人营业执照复印件

1.4组织机构代码证复印件

1.5税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件

（格式自定）

3、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）

4、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：  四川美术学院政府采购中心  ：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动近三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：竞标人总体情况

（结束）