- 四川美术学院

- 竞争性谈判文件

项目名称：校园入口道闸系统

采购计划编号：14A1798

项目编号：SCMY2014J012

采 购 人：四川美术学院

- 四川美术学院政府采购中心  制

二○一四年六月

第一篇  竞争性谈判邀请书

四川美术学院采购中心按照重庆市财政局下达的采购计划，对  校园入口道闸系统（14A1798）  采购项目进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

| 序号 | 设备名称 | 最高限价 | 标书费 | 谈判保证金 | 质保金比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频车牌比对免取卡车辆管理系统 | 42万 | 300元 | 20000元 | 5% |

二、竞争性谈判时间、地点

1、发售竞争性谈判文件时间： 2014年6月 12日到2014年6月16 日

2、发售竞争性谈判文件地点：四川美术学院政府采购中心

3、获取谈判文件方式：供应商自行在重庆市政府采购网或四川美术学院校园网上下载。

（1）现场报名方式：

凡有意参加竞标者，请于上述时间（法定公休日、法定节假日除外），在本中心报名，并交纳标书费。

（2）传真报名方式：

凡有意参加竞标者，请在本采购公告规定的报名截止时间前，将购买谈判文件费用，汇至本采购公告所指定的账户，请在银行的汇款凭据的备注栏中注明采购项目编号。

请将上述汇款凭证（复印件）和已购买谈判文件的项目名称、竞标单位名称、联系人姓名及联系电话等相关信息，在报名截止时间前传真至023-65921088。

购买谈判文件的单位名称必须与竞标人名称相同（不接受个人名义汇款）。只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备竞标资格。

4、谈判文件售价（元）： 300元/份

5、递交谈判文件截止时间：2014年6月 17日北京时间   14:30  时。超过递交截止时间递交的竞标文件我中心恕不接受。

6、竞争性谈判开始时间：2014年 6 月 17  日北京时间  14:30   时。

7、竞争性谈判地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼四会议室

三、竞标保证金提交方式

（一）缴纳谈判保证金方式及时间

供应商应将谈判保证金从公司银行账户汇至四川美术学院设立的保证金专用账户。

谈判保证金提交时间：谈判前一天下午17:30前到账，且务必在进账凭证上明确该项目的采购计划编号。

（二）谈判保证金账户

户名：四川美术学院

开户行：建设银行重庆黄桷坪分理处

帐  号：50001033800050000984

（三）谈判保证金查询

查询电话：（023）65921064

四、联系方式

（一）四川美术学院政府采购中心

负责人：谢老师

招投标咨询：简老师

合同审核与付款：桑老师

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路

邮  编：401331  电  话（传真）：（023）65921088

（二）现场勘查

不组织现场勘查，竞标人可自行前往勘查，如有不明之处可与学校保卫处吴老师联系电  话：65921071

第二篇  竞争性谈判须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、投标人需提供成功的“视频车牌比对免卡车辆出入管理系统”案例证明。

三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、我中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释。

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间两个工作日前向采购中心要求澄清，采购中心可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

3、谈判保证金：

3.1竞标人应在竞争性谈判开始时间前将足额的谈判保证金提交至四川美术学院采购中心。

3.2竞标人提交谈判保证金金额为：见第一篇；

3.3发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还：

3.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.3.3 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.3.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

3.4未成交供应商的谈判保证金，在谈判结果通知发出后5日内无息予以退还。由竞标人到采购中心办理退还保证金事宜；

3.5成交供应商的谈判保证金应当在采购合同签订后5个工作日退还，同时应缴纳履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后无息予以退还。如成交供应商不能履行合同，给校方造成损失，校方将视情况而定扣除部分或者全部履约保证金。

4、竞标报价

谈判竞标报价包括产品设计费、制作费、软件费、运输、保险、安装、调试、培训、税费及产品送达采购人指定地点、经验收并交付正常使用、质保期内的保修服务、技术咨询、售后服务等工作完成的所有费用。线材等系统配件、辅材用量以现场实际需要量及能保证系统正常安装、使用量为准，其价额均应包含在项目投标报价之中。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

5、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件；

（2）竞标文件正本的每一页均应加盖竞标人公章；谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、竞标文件语言：简体中文

8、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

（1）法人代表或法人授权代表未参加谈判；

（2）竞标人未按时足额缴纳竞标保证金的；

（3）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

（4）竞标文件不按规定的格式密封、签字、盖章；

（5）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

五、谈判程序

1、采购人组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各竞标人进行谈判。在正式谈判前，先对各竞标人的资质条件进行审查，各竞标人只有在资质审查完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务及最后统一报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时做出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定成交供应商。竞争性谈判明确报价次数为2 次，供应商应同时报价。出现最终报价相同无法确定供应商的情况，由谈判小组根据报价相同供应商提供产品的品牌、型号、功能、服务等进行评比排序，无法评比的可要求报价相同供应商再次报价，以确定最终成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以竞标人的竞标文件报价为准。

六、成交原则

1、采购人授权谈判小组在满足采购的技术、质量、商务和服务的需求基础上，按报价最低的原则确定成交供应商。

2、评审依据：评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、成交通知

1、竞争性谈判成交结果将在重庆市政府采购网和四川美术学院校园网公示。

2、谈判结束7日内，中心将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、中心在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的竞标人。

4、《成交通知书》将作为签订协议的依据。

5、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

八、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，四川美术学院将取消其成交资格，并扣除其履约保证金。

第三篇  谈判项目需求

一、项目概况

在大学城校区使用4套车牌视频自动识别免取卡收费管理系统，对学校南门、北门、西门、虎溪公社（新世纪超市对面）各安装一进一出的快速道闸，采用车牌视频免取卡收费管理系统的模式，保障安全顺利通行

在黄桷坪校区大门使用1套车牌视频自动识别免取卡收费管理系统。

共计五进五出。

二、遵循标准及原则

（一）设计标准

该系统具备视频车牌自动识别功能，针对进出校区的所有车辆进行管理，系统能自动识别车牌号码、自动验证相关信息，满足系统设定要求方可放行，保障车辆安全通行。

在系统设计施工中需严格遵循和依据国家有关的设计标准、规范，同时符合国家有关条例及规范。有关详细标准如下（提供相应证明文件）：

1.《中华人民共和国安全防范行业标准》（GA/T74-94）

2.《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部

3.《智能建筑设计标准》（DBJ08－4－95）

4.《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会

5.《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA/T70-94）

6.《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-1994）

7.《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

8.《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）

9.《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

10.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2000）

11.《自动道闸》（—Q/SFJ 003-2000—QB/440300L9100-2000）

12.《停车场管理系统》（—Q/SFJ 001-1998—B/440300L6960-1998）

13. 所有计算机安全规范：UL Listed或EN60950（国际）

（二）设计原则

1.先进性。系统采用国际、国内的通行的先进技术，适应时代发展的需要。

2.成熟性。以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术和产品。方案设计中所选用的产品均应有成功的工程应用实例。

3.开放性。采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。

4.标准化。采用标准化的设计和标准化的产品。

5.可扩展性。充分考虑未来发展，在系统设计时留有合理的冗余。系统具有充分的扩展能力，为今后学校发展的需求留有充分的余地。

6.安全性、可靠性。包括系统自身的安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性，满足系统能够确保7×24小时不间断运行的要求。

三、系统具体要求

1.所有车辆采用车牌视频比对无卡进出，实现所有校门的车辆出入管理系统数据共享，车辆可以从本校区任何一个校门进入也可以从任何一个校门出去，车辆出入情况可以跨校区查询。

2.系统采用图像识别比对免取卡管理模式，当车辆进入校园入口时，车牌自动识别自动抓拍车辆照片并识别车牌号码，将车牌号码特征数据，进入时间信息等传给管理计算机。系统自动识别车牌号进行判定车辆为免费进出或收费进出，系统自动对免费车牌用语音播报系统设定的欢迎语、对收费车牌用语音播报该车辆需缴费的提示；出门时，系统自动识别免费车辆开闸放行并播报送别语音，收费车辆系统自动计费并语音播报收费金额，收费开闸后播报送别语音。

3.特殊车辆：系统可由具有管理权限的人员任意设置免费条件（如短时进出、军警号牌、政府机构号牌、消防车、救护车等），特殊车辆入场时系统自动放行，出场时比对预先输入系统的特殊车辆号牌，符合免费条件的车辆自动开闸放行。

4、临时进出车辆：系统对临时进入车辆自动抓拍车辆照片并识别车牌号码，在系统设定的允许进入车辆数量内自动抬杆放行，超过设定最大数量以后系统自动在显示屏上用中英文显示“车位已满、禁止进入”  并同步用语音播报，临时进入的车辆出去时按照系统自动计算的收费金额交由操作管理人员，操作管理人员确认后开闸放行。在特定的交通管制时期，能设定禁止所有临时车辆进入，必须由管理人员对车辆进行检查后，手动开闸放行，正常计时收费。

5、系统具备模糊识别功能，对不能识别的车牌管理人员可手动输入车牌号码数字进行比对，对符合免费条件的车辆系统自动放行，不符合免费条件的车辆按规定处理

6、无牌车辆：符合免费条件的无牌车辆由学校管理部门发放具有时效的“免费通行证”，凭证免费出入，系统由出入口管理人员人工记录免费通行证号码后手动放行，当该新车的牌证办理完成后，立即对该车进行车牌录入系统，同时将通行证归还保卫处；外来无牌车辆在进入时领取管理部门制作的“临时通行证”，凭证收费通行。

7、外来办事车辆进入校园时系统自动按临时进出车辆管理，系统在限定车辆数量未满时自动放行，限定数量已满时由车辆驾驶人员说明情况由管理人员手动放行，出门时凭前往办事机关出具的全校统一的“出门条”免费通行，此“出门条”视同管理人员收到的现金。当有手动升杆情况时，系统自动记录手动升杆时间，并抓拍一张或多张照片，并能随时查询， 财务人员在查询免费记录时，会查出一条整的数据链，包含车辆图像等信息，系统可监督操作管理人员采用此种方案放行的合理性，避免由此产生的收费漏洞。

8、道闸采用优质稳定的高速道闸，道闸、摄像机支架及其它露天设备箱体为0.7mm厚不锈钢喷漆材质，闸杆材质为铝合金，起杆速度全程在2秒以内，地感失灵后即使杆砸到车身，杆上有防砸胶条，且杆会遇到阻力自动弹起，具备防撞、脱杆功能，车辆速度过快撞击闸杆，闸杆遇力而向前脱落，不会给道闸机芯造成二次损坏。

9、两个校区服务器和大门管理工作站（可选）之间借用校园网连接，数据同步实时上传，互为备份，保证整个系统能正常运行。

10、系统半年内所有记录数据和图片数据可检索，车辆进入后未出门的记录数据和图片数据永久可查询。

11、系统可以自主设置免费通行车牌号码和号段，自主设置禁止通行车牌号码。

12、系统控制器采用TCP/IP协议联网，采用工作站模式时系统具有脱机管理功能，即某一台工作站与服务器离线时，管理工作站自动接管进出管理，保证系统正常运转；大学城校区采用服务器直接管理模式时，某一台服务器离线时，另一台备份服务器自动接管进出管理，保证系统正常运转。

13、系统可根据校内停车位数量设置和修改每日允许临时收费车辆的进出限额，并可保证车位已满情况下免费车辆、特种车辆正常进出。

14、所有车辆进出有语音提示和LED中英文显示车牌信息。

15、 在任意天气情况下，系统车牌识别准确率不得低于96%；进出车辆车速在校园交通允许的时速内，车牌识别准确率不得低于96%

16、 在出入口设置安全岛用以安装管理设备，考虑不同车宽及转弯半径，所设计的宽度都是可以保证通行的。安全岛采用混凝土结构，用油漆刷安全交通警示标志，选型实用兼顾与周边环境设计和谐。

17、考虑到将来校园内部新增子车库和其他校门的可能性，系统需具有管理二级子车库的模块，确保车辆正常进出子车库管理；并在新增子车库或其他校门道闸系统时只需添置相应道闸位置的设备和网络连接，服务器端无需添置设备。

18、系统需满足售后7×24小时电话响应，电话无法解决的故障确保24小时内到场进行维修。

19、系统提供整体≥3年质保期。

四、系统结构模式

1.入口控制部分：道闸及闸杆、车牌比对摄像机、监控摄像机、识别触发信号线圈、带语音提示的LED中英文显示屏、LED补光灯等全套设备。

2.出口控制部分：道闸及闸杆、车牌比对摄像机、监控摄像机、识别触发信号线圈、带语音提示的LED中英文显示屏、LED补光灯等全套设备。

3.图像对比部分：车牌识别系统，图像对比模块等。

4.值班室工作站：各一台管理电脑（或由服务器直接管理，只设置显示器，但应确保值班室内有可手工输入车牌的设备）、交换机、停车场管理软件等

5.管理中心：新校区两台服务器（在采用工作站方案时新校区只用一台服务器），老校区一台服务器。

五、管理中心

服务器放置在学校网络中心，连接各出入口的车管系统，学校保卫处通过校园网对服务器拥有最高管理权，是整个学校车管系统的管理中枢。服务器上可添加、删除、修改车牌及车主资料，存储和备份每个出入口系统上传的数据。可查询每天的收费状况时，可时实监控车管系统的运行状况，也可每天总结查询。查询时，输入查询条件，如哪个进校门车类型，哪个时间段，就可调出收费金额或是免费金额，同时可以调出进出校门的图像，如有非法开闸的情况，也会形成一条数据链，包括图像，时间及当班班次等；管理员可进行监控，维护，统计，查询和打印报表等工作。

六、主要设备要求：

1、道闸及闸杆5套（5进5出）：道闸采用不锈钢材质箱体骨架机箱，防雨式密封设计，外观烤漆精致，内部安装油浸式电机、减速机构、保护机构、传动部分、闸杆采用铝合金材质带LED灯光警示、电子控制部分以光电开关替代行程开关作为定位控制，全电路采用无触点控制，具备多种接口控制方式：按钮开关、红外或无线遥控、电脑监控，以弱电控制强电，内置单片机微电脑处理芯片，具备智能逻辑控制处理功能，集光、电、机械控制于一体的机电一体化产品。

电气特性：

（1）采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机。

（2）采用光电开关进行行程控制，非接触工作，永不磨损偏移。

（3）采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花、无干扰、高可靠性工作。

- 采用升降超时与电机过热保护，防止电闸非正常损坏。

- 采用时间保护，可自行设定，确保行程安全。

机械特性：

（1）采用精密的四连杆结构使闸杆做缓启、渐停、无冲击的快速平稳动作，并使闸杆只能在限定的九十度范围内运行，不出意外。

- 采用精确的全自动跟踪平衡结构使任意位置静态力矩为零，从而最大限度地减小驱动功率和延长机体寿命。

- 箱体采用不锈钢材质和先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，永不褪色。

主要技术参数：

工作电源：AC220V ≤100W        升降时间：≤2秒

工作温度：-40℃至+75℃            闸杆长度：≤3米

工作湿度：-35％至95％

- 2、车牌识别摄像机10个：智能交通一体化摄像机

技术参数：

成像器件：≥1/2寸CCD      有效像素：≥200万

工作温度：-30℃至+70℃     工作湿度：10％至90％

其它参数满足我校车辆进出车牌识别自动放行、收费管理。

- 3、道闸监控摄像机10个：彩色红外高清720P低照度防水枪形机

技术参数：

成像器件：≥1/3寸Sony SuperHAD CCD  有效像素：≥130万

最低照度：0.1Lux        水平清晰度：720TVL

工作温度：-10℃至+60℃  防水等级：IP66

其它参数满足我校车辆进出车牌识别自动放行、收费管理。

4、服务器：采用免工作站方案需要机架式服务器三台，其中大学城校区二台直接带4个出入口，黄桷坪校区一台直接带一个出入口；采用工作站方案则两校区各使用一台服务器，同时5个点各配置一套输入设备。

主要技术参数：机架式U1结构；

处理器：1颗Intel E3-1220 CPU 3.10GHz；

内 存：8GB  DDR3  1600MHz；

硬 盘：2块1T /7200rpm 3.5英寸SATA硬盘；

网络控制器：双端口千兆网卡。

5、工作站：采用工作站方式需要品牌工作站五台，采用服务器直接方式不需要工作站。

主要技术参数：塔式机箱结构；

处理器：1颗Intel至强E3-1225 CPU 3.2GHz；

内 存：4GB DDR3 1600MHz；

硬 盘：1块500G/7200rpm 3.5英寸SATA硬盘； 网 卡：千兆网卡；

备用电源：每个工作站配小型不间断电源1台。

6、管理软件一套：软件必须是正版，满足车辆无卡进出道闸管理需要并在三年内免费升级。系统建成时，由学校管理部门提供EXCEL格式的车牌号、车主及相关信息，由中标公司负责将数据导入系统，并对相关管理人员进行免费系统操作和管理培训。

7、其它设备：

（1）车牌自动识别软件及硬件模块：按满足功能需要配置。

（2）LED显示屏10块：高亮度中英文LED显示屏带语音播报

进口显示屏中英文显示进入的车牌号和收费/免费信息及欢迎词；出口显示屏显示收费金额或免费及欢送词。

（3）网络交换机：按满足需要配置。

（4）补光灯：采用LED环境光源加闪光灯配置，可根据环境亮度自动开闭，具体以满足系统需要为准。

（5）光传输设备：8芯单模铠装光纤约1000米，终端盒、收发器根据需要配置。

大学城校区需要新增铺设光纤段为综合楼A栋（雕塑系）内至西门新道闸再到家属区西门值班室，再利用家属区道闸系统原铺设的光纤延伸至北门值班室；虎溪公社楼栋内至虎溪公社道闸值班室；黄桷坪校区需要新增铺设光纤段为原美教系楼栋内至大门值班室，其余传输使用校园现有光纤和网络。

（6）安装辅件：摄像机支架采用不锈钢材质制作；管材、线材等杂件及安全岛土建以满足需要为准。

所有的设备、材料采用清单报价，各竞标人所报清单为本项目所需全部设备和材料，请认真填报，在实际使用中如有不足，采购人不做任何补偿，如施工过程中因采购人提出道闸数量变化，则变化部分按清单价格据实结算。

第四篇   商务要求

一、交货时间、地点

（一）交货时间：2014年9月10日前安装调试完毕

（二）交货地点

交货地点：重庆市沙坪坝区大学城和重庆市九龙坡区黄桷坪街四川美术学院指定地点。

二、验收方式

1、货物到达现场并安装调试完成后，供应商应经采购人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证、质量证明文件和检验报告等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。

三、质量保证与售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，全系统质保期叁年。

2、供应商提供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、供应商竞标产品应由产品生产厂家（或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务。供应商应当在竞标文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质保期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或厂家应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质保期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质保期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小内到达现场进行处理。

（四）维修配件

供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内通过银行向乙方支付合同全款。质保期满后无质量问题由甲方无息退还质保金。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇   合同主要条款

一、定义

1、采购人是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物、工程及服务的机关、事业单位或团体组织。

2、成交供应商是指成交后提供合同货物、工程和服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由采购人和成交供应商按照竞争性谈判文件、补遗书和报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时采购人应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同内容相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

6、合同货物是指供方根据合同所需供应的所有各种物品。

二、合同标的

1、合同标的包括谈判要求的所有内容。

2、凡供方供应的货物应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性谈判文件要求的。

3、货物的产品质量、规格指标应满足竞争性谈判文件的要求。

4、供方提供合同货物的供货范围按竞争性谈判文件要求。

三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格包括产品设计费、制作费、软件费、运输、保险、安装、调试、培训、税费及产品送达采购人指定地点完成的所有费用。

四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行托收、汇票或支票。

3、付款方法按竞争性谈判文件商务条款要求执行。

五、交货方式、资料报送和查询

1、合同货物的交货期、交货地点、运输方式皆按《竞争性谈判文件》的规定执行，运输方式由供需双方协商约定。

2、合同期内成交供应商应就本次采购相关信息按照采购人要求向采购人报送相关资料。

六、检查验收

1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件（质量检验报告）

2、货物验收

供方交货时，需方对其规格、数量、质量认可后，由需方组织相关部门进行验收，需方可随机取样送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。

七、索赔

1、交货方对货物、工程和服务与合同要求不符负有责任，并且采购人已于规定质量保证期内提出索赔，供方应按采购人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）交货方同意采购人为完善货物、工程和服务质量的金额，以合同规定的同类货币，付给采购人。交货方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，或者供方重新组织符合采购人要求的货物，并负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物、工程和服务的疵劣和受损程度以及采购人遭受损失的金额，经双方同意降低项目成交价格。

2、供方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

八、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、在60天内当事人协商不能达成协议的，依法向人民法院起诉。

九、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

十、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（竞争性谈判文件、谈判过程中的补充文件、成交供应商的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式：

货物购销合同

（采购计划编号：14A1798 ）

（合同编号：               ）

供方：___________________________               计量单位：_________

需方：   四川美术学院                           计价单位：_________

集中采购机构： 四川美术学院采购中心

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 主要技术指标 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币/外币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 质保期限：从验收合格之日起 三 年。 - 保修范围：本次采购范围内的所有货物。 - 服务措施：上门服务，（注明响应时间、到场时间）； - 质保期后服务：上门服务，(注明相关费用标准)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货时间、地点、方式： 供方须在2014年9月10日前完成整个设备的安装调试并投入正常使用，每超过合同期限1天，应按合同总价款的1‰计算支付赔偿金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、供方应随货物提供合格证、质量证明文件和检验报告。 2、货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于国家规定的质量指标，供方交货时，需方按产品功能参数、配置逐项验收，如对货物质量提出质疑，可随机抽取样本送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内通过银行向乙方支付合同全款，逾期应按合同总价款的1‰计算支付赔偿金。质保期满后无质量问题由甲方无息退还质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供货商在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、争议：合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向人民法院起诉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1、竞争性谈判文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分； 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼； 3、本合同一式六份，采购人四份，供应商两份，具同等法律效力； 4、其他：严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，在运输、送货、安装过程中发生伤、亡和财产损失由供应商自行承担经济和法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：四川美术学院 地址：重庆市沙坪坝区大学城南路 电话：023-65921088 开户银行：建设银行重庆黄桷坪分理处 帐号：50001033800050000984 法人代表： 委托代理人： |  |  | 供方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 法人代表： 授权代表： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

附页：2、验收报告

一般货物验收报告

项目编号：                                                  计量单位：台

项目名称：

| 序号 | 货物名称（附货物清单） | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： 授权代表签字： |  |  |  |  |
| 使用单位意见（盖章）： 收到发票原件号码： 签收人： |  |  |  |  |
| 采购机构意见并加盖公章： 授权代表签字： |  |  |  |  |

时间：   年  月   日

## 第六篇  竞标文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术偏离表

三、商务部分

（一）商务响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件（如果没有，以第5条为准）

3、生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，售后服务机构、服务能力证明材料

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（如果没有，以第5条为准）

5、参加本项目采购活动诚信声明

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：竞标人概况总体情况

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、竞争谈判文件正本的每一页必须加盖公章。

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

四川美术学院政府采购中心：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、采购人现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、采购人完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若采购人成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ ） | 合计（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                  法人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：该表可扩展；可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 谈判项目需求 | 竞标应答 | 偏离说明 | 商务支撑文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（竞争性谈判代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

（附：被授权人身份证复印件）

供应商公章：

1.3企业法人营业执照复印件

1.4组织机构代码证复印件

1.5税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件

3、生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：  四川美术学院政府采购中心  ：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动近三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：竞标人总体情况

（结束）